湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）

专业分包遴选

- 谈判文件

- 项目编号：HJGTJG2020002

- 招标人：汉江国投建筑工程湖北有限公司

二零二零年一月

目  录

- 谈判公告

二、承包人须知

三、评审办法

四、响应文件格式

# 湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）专业分包遴选谈判公告

- 一、项目概况

1、项目名称：湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）

2、项目编号：HJGTJG2020002

3、工程内容：湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）：营盘还建房、黄家湾一期还建房、向阳路还建房、四季青还建房、襄轴还建房、余家湖还建房及公租房等七个项目的维修工程（工程量以实际为准）

4、控制价：根据合同签订后1年内实际完成工程量，经我公司委托的第三方造价咨询单位审计后结算审定价的97%，同时不高于我公司与建设单位审计结算价格的97%，最终以上述价格中低价结算。

5、质量：达到国家验收规范合格标准

6、工期：一年

- 二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照，提供的服务在营业范围内；

2、已在我公司劳务库备案；

3、资质要求：建筑装修装饰专业承包三级及以上、建筑机电安装工程专业承包三级及以上、钢结构工程专业承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上；

4、投标人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人；

- 三、报名方式：

凡有意参加的分包单位，请于2020年1月8日起，在汉江国投建筑工程湖北有限公司官网（www.hjgtjg.com）公示公告链接入口进行投标报名，并将电子档报名表（邮件标题为：项目名称+公司名称）发至hjgtjg@163.com。同时在2020年 1 月13日15时30开标当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版投授权委托书及投标文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。

- 四、开标

开标时间：2020年1月13日15时30分，逾期送达或者未送达指定地点的、密封不符合招标文件要求的招标人不予接受。

开标地点：汉江国投建筑工程湖北有限公司（襄阳市樊城区汉江路交通科技大厦国投建工）

- 五、联系方式

招 标 人：汉江国投建筑工程湖北有限公司

地    址：襄阳市松鹤路与汉江路交界处交通科技大楼

电    话： 0710-3567175

2020年1 月 8日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 汉江国投建筑工程湖北有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）专业分包遴选 |
| 3 | 项目编号 | HJGTJG2020002 |
| 4 | 工程内容 | 湖北襄投置业有限公司零星维修工程（襄城区）：营盘还建房、黄家湾一期还建房、向阳路还建房、四季青还建房、襄轴还建房、余家湖还建房及公租房等七个项目的维修工程（工程量以实际为准） |
| 5 | 质量 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 6 | 工期 | 一年 |
| 7 | 现场踏勘 | 不进行 |
| 8 | 投标人的基本条件 | 具备独立法人资格，在其营业执照经营范围； 已在我公司劳务库备案（查询公司管网公告公示栏附截图）；资质要求：建筑装修装饰专业承包三级及以上、建筑机电安装工程专业承包三级及以上、钢结构工程专业承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上； 投标人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人； |
| 9 | 招标金额 | 根据合同签订后1年内实际完成工程量，经我公司委托的第三方造价咨询单位审计后结算审定价的97%，同时不高于我公司与建设单位审计结算价格的97%，最终以上述价格中低价结算；投标报价取小数点后两位。 |
| 10 | 响应文件份数 | 纸质投标文件正本一份，副本一份，电子投标文件U盘拷贝一份。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年1月13日15时30分 开标地点：襄阳市樊城区汉江路交通科技大厦国投建工 |
| 12 | 最后报价 | 资格审查合格的投标人在规定的时间内，集中一次书面报价。（集中报价表件附件一，务必盖公章） |
| 13 | 付款方式 | 在合同中约定 |
| 14 | 谈判有效期 | 60日历天 |
| 15 | 履约保证金 | □不提交 ☑提交，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：10万 |
| 16 | 谈判小组的组建 | 5人，由招标人组建。 |
| 17 | 推荐成交投标人 | 谈判小组按照最终投标报价及其评审价格由低到高的顺序推荐两名候选成交投标人。 |
| 18 | 成交结果公示 | 谈判结果公示无异议后，招标人办理成交确认通知书。 |
| 18 | 其他需补充说明 | 1.招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其递交的谈判响应文件按无效响应文件处理。 2.所有资料须提供复印件，复印件需加盖投标人公章。 3.未尽事宜，按照有关政策执行； |

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 承包人名称 | 承包人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合文件规定的投标文件要求 |
|  | 投标文件格式、内容 | 符合文件规定的投标响应文件格式的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 |
| 响应性评审标准 | 投标价格 | 投标人报价不得高于控制价。 |
|  | 资质条件 | 符合第二章“承包人须知”第8条 |
|  | 信誉 | 符合第二章“承包人须知”第8条 |
|  | 工期承诺 | 符合第二章“承包人须知”第6条 |
|  | 质量目标承诺 | 符合第二章“承包人须知”第5条 |
|  | 投标有效期承诺 | 符合第二章“承包人须知”第14条 |
|  | 履约保证金 | 是否有能力提供符合第二章“承包人须知”第15条规定的履约保证金 |
|  | 安全承诺书 | 符合文件规定的投标文件要求 |

1. 评标方法

本次谈判活动采用最低价法进行评审，谈判小组从实质性响应招标文件要求的投标人中，根据最后报价（最后报价提前打印附件一，现场填写第二次报价，并盖公章或签字）及其评审结果，价格由低到高的顺序，按照招标文件规定的数量推荐候选成交投标人。

2.评审报告

谈判小组应根据谈判情况和评审结果编写评审报告。评审报告应由谈判小组全体成员签字。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则表决统一意见并推荐候选成交投标人。对报告有异议的谈判小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意。

- 第四章  响应文件格式

（项目名称） 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

投标单位：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月    日

目    录

一、投标函

二、报价表

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、投标报名表

六、拟投入人员计划

七、工期承诺书

八、工程质量承诺

九、投标有效期承诺

十、履约保证金承诺

十一、安全承诺书

- 投标函

（发包人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）发包文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在发包文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按发包文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照发包文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约保证金，并接受发包文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“承包人须知”规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年     月       日

- 报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 报价 | （百分比） |
| 投标人名称 |  |
| 投标人代表签名 |  |

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （承包人名称）的法定代表人。

特此证明。

承包人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系                            （承包人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证明。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年       月

备注: 1.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

2.投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

3.发包文件要求承包人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

- 投标人报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

1.营业执照；

- 2.资质证书；（建筑装修装饰专业承包三级及以上、建筑机电安装工程专业承包三级及以上、钢结构工程专业承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上）

- 3.安全生产许可证；

- 4.已在我公司劳务库备案（查询公司管网公告公示栏附截图）；

5.信誉截图。

- 六、拟投入人员计划

| 名 称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经验及承担 过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 安全专职人员 |  |  |  |  |
| 劳务人员 | （劳务人员姓名） |  |  |  |  |
|  | （劳务人员姓名） |  |  |  |  |

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 七、工期承诺书

（招标人名称）：

一、工期

从开工之日起，我方将精心组织、科学管理，按招标文件规定施工。确保在合同工期内完成全部工程项目。施工总工期：      日历天。

二、违约经济处罚措施

若因我方原因造成工期延误，未能在合同工期内完成本工程，除自行承担赶工措施费外，另支付逾期完工违约金，违约金按工程总价的 3 %。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 工程质量承诺

（招标人名称）：

一、工程质量

1、将严格按设计图纸及说明、招标文件的要求以及国家现行的施工规范精心组织施工，确保工程施工质量等级达到国家验收规范合格标准。

2、所有分部分项工程验收全部达到合格要求，合格率为100%。

二、违约经济处罚措施

1、若工程质量达不到上述质量等级要求，无条件返工并愿意接受合同价3%的经济处罚。

2、分部分项工程达不到要求，无条件返工，使工程达到约定的质量标准，并承担其全部费用。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 投标有效期承诺

（发包人名称）：

我公司自愿参加                 （项目）劳务分包的投标。我公司承诺投标文件从自投标截止时间起      日内有效，在此期间被你方接受的投标文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。如撤销或修改投标文件，自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 履约保证金承诺

（发包人名称）：

我公司自愿参加                 （项目）劳务分包的投标。我公司承诺在取得中标通知书之日起5各工作日内，按要求提供履约保证金。如未按要求执行，自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 十一、安全承诺书

（发包人名称）：

我公司自愿参加                     （项目）劳务分包的投标。我公司承诺在今后施工中严格执行建筑施工安全检查标准和安全文明施工补充规定、建筑施工安全生产检测标准及安全生产技术规范和操作流程，使劳务人员安全生产、文明施工达到优良标准。保证在施工过程中不发生任何安全事故（包括未遂事故）。安全指标：死亡零事故，重伤零事故，一般轻伤零事故。

若发生安全事故，自愿承担由此引起的所有法律责任。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 附件一

- 最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 | （百分比） |
| 投标人名称 |  |
| 投标人代表签名 |  |

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日